## Controle_OEE_2025_08
Controle de OEE - Laboratório
| UP | PQ | PP | SD | [27 empty] | Capacidade de utilização: 375 circuitos
| Agosto | [15 empty] | 2025
Circuitos | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | seg | ter | qua | qui | sex | sáb | dom | Compilação
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | UP | PQ | PP | SD
Circuit001 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit003 | [35 empty] | Valores para o Cálculo do OEE |  | Resultados do OEE | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit004 | [35 empty] | Tempo Disponível (dias) | 13.4972 | Disponibilidade | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit005 | [35 empty] | Tempo Real Utilizado (dias) | 1.6575 | Performance | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit006 | [35 empty] | Ensaios Solicitados | 1 | Qualidade | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit007 | [35 empty] | Ensaios Executados | 1 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit008 | [35 empty] | Relatórios Emitidos | 1 | OEE Final | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit009 | [35 empty] | Relatórios no Prazo | 1 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit010 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit011 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit012 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit013 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit014 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit015 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit017 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit018 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit023 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit025 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit026 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit027 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit028 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit029 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit030 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit031 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit032 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit033 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit034 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit035 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit037 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit038 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit039 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit040 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit041 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit042 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit045 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit046 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit047 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit048 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit049 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit051 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit052 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit053 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit054 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit056 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit059 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit061 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit062 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit063 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit065 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit067 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit068 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit069 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit071 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit075 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit078 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit079 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit080 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit081 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit082 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit083 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit084 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit085 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit086 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit087 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit088 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit089 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit090 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit091 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit092 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit093 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit094 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit095 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit096 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit097 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit098 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit099 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit100 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit101 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit102 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit103 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit104 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit105 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit106 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit107 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit108 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit109 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit111 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit112 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit113 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit114 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit116 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit117 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit121 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit122 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit124 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit127 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit130 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit131 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit132 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit134 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit135 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit138 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit142 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit143 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit144 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit145 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit146 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit147 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit148 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit149 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit150 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit151 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit152 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit153 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit154 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit155 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit156 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit157 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit158 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit159 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit160 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit161 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit162 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit163 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit164 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit165 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit166 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit167 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit168 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit169 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit170 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit171 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit172 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit173 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit175 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit176 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit177 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit178 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit179 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit180 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit181 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit182 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit185 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit186 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit187 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit189 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit190 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit191 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit192 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit193 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit194 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit195 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit196 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit197 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit198 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit199 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit200 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit201 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit203 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit205 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit206 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit209 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit210 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit211 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit212 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit213 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit214 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit216 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit217 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit218 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit219 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit220 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit221 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit222 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit223 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit224 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit225 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit226 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit228 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit230 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit231 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit232 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit233 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit234 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit235 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit237 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit238 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit239 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit241 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit242 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit243 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit244 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit245 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit246 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit247 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit248 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit249 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit250 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit251 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit252 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit253 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit255 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit256 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit257 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit258 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit259 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit260 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit261 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit262 | UP | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP | SD | SD | SD | SD | SD | PP | PP
Circuit263 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit264 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit265 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit266 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit267 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit268 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit269 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit271 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit272 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit274 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit275 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit276 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit277 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit279 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit280 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit285 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit286 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit287 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit288 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit289 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit290 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit292 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit295 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit296 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit298 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit299 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit301 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit307 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit312 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit314 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit315 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit316 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit318 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit319 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit320 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit321 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit322 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit323 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit324 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit325 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit326 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit327 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit328 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit329 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit330 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit331 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit332 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit333 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit334 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit335 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit336 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit337 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit338 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit339 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit340 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit341 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit343 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit345 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit347 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit348 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit350 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit351 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit352 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit353 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit354 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit355 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit356 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit357 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit358 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit359 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit360 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit361 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit362 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit363 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit364 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit365 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit366 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit367 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit368 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit369 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit370 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit371 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit372 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit373 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit374 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit375 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit376 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit377 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit378 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit379 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit380 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit381 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit383 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit384 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit385 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit386 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit388 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit389 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit390 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit391 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit393 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit394 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit395 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit396 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit398 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit399 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit400 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit401 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit403 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit404 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit405 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit406 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit407 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit409 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit410 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit411 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit412 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit413 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit414 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit415 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit416 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit417 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit418 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit419 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit420 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit421 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit422 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit423 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit424 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit425 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit426 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit427 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit428 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit429 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit430 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit431 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit432 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit433 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit434 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit435 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit436 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit437 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit438 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit439 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit440 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit442 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit443 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit444 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit445 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit447 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit448 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit449 | bar: Agosto sex to 2025 dom
Circuit450 | bar: Agosto sex to 2025 dom
MÉDIA